ПАСПОРТ

готовности общественных зданий (жилого дома) к эксплуатации в отопительном сезоне 2016/2017 г.

Адрес:  456835, Челябинская область, г.Касли, ул.Декабристов,99

Принадлежность объекта: МОУ «Каслинская СОШ № 24»

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное и др.):

2. Год постройки: 2011  год  капитального ремонта: __нет_________

3. Характеристика объекта:

износ в %:       9.6                этажность:     3                 подъездов:     1       ;

общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи:  12514               (м2);

общая полезная площадь объекта: 11225                                    (м2);

жилая площадь ____________________________________________ (м2);

нежилая площадь ___________________________________, в том числе

под производственные нужды _______1131,4__________________(м2).

4. Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт | 1 |  |
| Водомерный узел | 1 |  |
| Тепловой ввод | 1 |  |
| Водопроводный ввод | 1 |  |
| Электрический ввод | 1 |  |
| Система АППЗ и дымоудаления | 1 |  |
| Лифты | 0 |  |

5. Источники:

теплоснабжения:  __ООО «Перспектива» (договор № 3033 от 03.02.2016)

газоснабжения:____нет________________________________

электроснабжения:  ООО «Челябэнергосбыт» (договор № 635 от 25.01.2016)              _____

II. Результаты эксплуатации в прошедшем отопительном сезоне 2015/2016 г.

Аварий и неисправностей в отопительный сезон не произошло

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2016/2017 г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | - | - |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: | - | - | - |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | п.м. |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: | - | - | - |
|  | ремонт и покраска | м2 |  |  |
|  | герметизация швов | п.м. |  |  |
|  | ремонт водосточных труб | шт. |  |  |
|  | утепление оконных проемов | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов | шт. |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: | - | - | - |
|  | изоляция трубопроводов | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств | п.м. |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: | м2 | - | - |
|  | отмосток | шт. |  |  |
|  | приямков | шт. |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | секц. |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. | - | - |
|  |  | запорной арматуры | шт. | - | - |
|  |  | промывка и опрессовка (радиаторы) | шт. | 150 | 150 |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | п.м. | 1000 | 1000 |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 1 | 1 |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7 | Обеспеченность объекта: | - |  |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами | т |  |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории | шт. | 5 | 5 |
| 8 | Другие работы: | - |  |  |

IV. Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2016/2017 г.

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану.

2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.

3. Состояние утепления отапливаемых помещений (лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительное.

С учетом выполненных работ и на основании следующих, прилагаемых к паспорту обязательных документов:

1. Акт проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией к эксплуатации в отопительном сезоне от «02 » августа 2016г.

2. Акт проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации в отопительном сезоне от                  «02» августа 2016г.

3. Акт Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Каслинскому муниципальному району, подтверждающий готовность объекта к эксплуатации в отопительном сезоне от   «16» августа 2016г.

Вывод:                   Объект к эксплуатации готов___________________________________

(указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)

Ответственный руководитель (обслуживающего предприятия или собственника здания)  ______

МОУ «Каслинская СОШ № 24»

_________________      ____________________          _____________

(должность) 		     (Ф.И.О.)  			    (подпись)

«___» _____________20____г.								М.П.

________________          _____________________          ___________

(должность) 		     (Ф.И.О.)  			    (подпись)

________________          _____________________          ___________

(должность) 		     (Ф.И.О.)  			    (подпись)

________________          _____________________          ___________ 			М.П.

(должность) 		     (Ф.И.О.)  			    (подпись)

«___» _____________20____г.